Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Zakup usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej

Słownik	3

1	Przedmiot Zamówienia	3

2	Wykaz usług	4

2.1	Serwis urządzeń cz. 1	4

2.2	Serwis urządzeń cz. 2	7

# Słownik

| Pojęcie/Skrót | Opis |
| --- | --- |
| Dzień roboczy | 8 Godzin roboczych. |
| Godzina robocza | Okres trwający godzinę zegarową w ramach Godzin pracy Zamawiającego. |
| Godziny pracy Zamawiającego | Od 8.15 do 16.15, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |
| Strony | Zamawiający i Wykonawca |
| Umowa | Umowa, która zostanie podpisana na realizację niniejszego Zamówienia. |
| Wykonawca | Podmiot, który zawrze z Zamawiającym umowę sprawie wykonania niniejszego Zamówienia. |
| Zamawiający | Główny Urząd Geodezji i Kartografii. |
| Zamówienie | Zamówienie publiczne, którego przedmiot w sposób szczegółowy został opisany w niniejszej SIWZ. |

# Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej i wsparcia na oprogramowanie, wyspecyfikowanych w Rozdziale nr 2 Wykaz usług.

Lokalizacja realizacji zamówienia:

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Jana Olbrachta 94B

01-102 Warszawa

# Wykaz usług

W niniejszej części zawarty został opis usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej i wsparcia na oprogramowanie, których świadczenie zobowiązany jest zapewnić wykonawca.

W wypadku wystąpienia w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, dopuszcza się oferowanie produktów równoważnych do wymaganych przy zagwarantowaniu przez Wykonawcę zachowania całkowitej projektowanej funkcjonalności.

## Serwis urządzeń cz. 1

Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie usług serwisu dla następujących urządzeń i oprogramowania posiadanych przez Zamawiającego:

| L.P. | Opis: | Typ: | Model: | S/N: | Posiadany serwis do: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Storwize v7000 | 2076 | 112 | 78RERP3 | 2016-10-06 |
|  | Storwize v7000 | 2076 | 124 | 78N1RYT | 2016-03-05 |
|  | Storwize v7000 | 2076 | 224 | 78N1LRV | 2016-03-05 |
|  | Storwize v7000 | 2076 | 224 | 78N1Y68 | 2016-03-05 |
|  | Storwize v7000 | 2076 | 224 | 78N1YMZ | 2016-03-05 |
|  | System Storage SAN B-Type Switch | 2498 | F48 | 10146VV | 2016-03-05 |
|  | System Storage SAN B-Type Switch | 2498 | F48 | 10146WG | 2016-03-05 |
|  | IBM Scale Out Network Attached Storage (SONAS) | 2851 | RXA | 7800949 | 2015-12-31 |
|  | IBM Scale Out Network Attached Storage (SONAS) | 2851 | SI1 | 78998M4 | 2015-12-31 |
|  | IBM Scale Out Network Attached Storage (SONAS) | 2851 | SI1 | 78998N0 | 2015-12-31 |
|  | IBM Scale Out Network Attached Storage (SONAS) | 2851 | SI2 | 784K183 | 2016-03-05 |
|  | IBM Scale Out Network Attached Storage (SONAS) | 2851 | SI2 | 784K201 | 2016-03-05 |
|  | IBM Scale Out Network Attached Storage (SONAS) | 2851 | SM1 | 78998L9 | 2015-12-31 |
|  | IBM Scale Out Network Attached Storage (SONAS) | 2851 | SS1 | 78998M0 | 2015-12-31 |
|  | IBM Scale Out Network Attached Storage (SONAS) | 2851 | SS1 | 78YDYHB | 2015-12-31 |
|  | IBM Scale Out Network Attached Storage (SONAS) | 2851 | SS2 | 784K187 | 2016-03-05 |
|  | IBM Scale Out Network Attached Storage (SONAS) | 2851 | SS2 | 784K203 | 2016-03-05 |
|  | System Storage EXN3000 | 2857 | 003 | 1303459 | 2015-12-31 |
|  | System Storage EXN3000 | 2857 | 003 | 1303460 | 2015-12-31 |
|  | System Storage N3300 | 2859 | A21 | 1330713 | 2015-12-31 |
|  | TS3310 Tape Library | 3576 | E9U | 1380051 | 2015-12-31 |
|  | TS3310 Tape Library | 3576 | E9U | 1382758 | 2016-03-05 |
|  | TS3310 Tape Library | 3576 | E9U | 1382759 | 2016-03-05 |
|  | TS3310 Tape Library | 3576 | E9U | 1382760 | 2016-03-05 |
|  | TS3310 Tape Library | 3576 | E9U | 1384292 | 2015-12-31 |
|  | TS3310 Tape Library | 3576 | L5B | 1320094 | 2015-12-31 |
|  | TS3310 Tape Library | 3576 | L5B | 1323234 | 2014-10-06 |
|  | TS7650G Server | 3958 | AP1 | 7835206 | 2015-12-31 |
|  | IBM System x3630 M4 | 7158 | H2G | KD2G9NL | 2016-10-18 |
|  | BladeCenter HS22V | 7871 | C7G | 06CVHM1 | 2015-08-11 |
|  | BladeCenter HS22V | 7871 | C7G | 06CVHM2 | 2015-08-11 |
|  | BladeCenter HS22V | 7871 | H2G | 99A5409 | 2015-12-31 |  |  |  |  |
|  | BladeCenter HS22V | 7871 | H2G | 99A5414 | 2015-12-31 |  |  |  |  |
|  | BladeCenter HS22V | 7871 | H2G | 99A5422 | 2015-12-31 |  |  |  |  |
|  | BladeCenter HS22V | 7871 | H2G | 99A5423 | 2015-12-31 |  |  |  |  |
|  | BladeCenter HS22V | 7871 | H2G | 99A5424 | 2015-12-31 |  |  |  |  |
|  | BladeCenter HS22V | 7871 | H2G | 99A5426 | 2015-12-31 |  |  |  |  |
|  | BladeCenter HX5 | 7872 | 64G | 99A5099 | 2015-12-31 |  |  |  |  |
|  | BladeCenter HX5 | 7872 | 64G | 99A5100 | 2015-12-31 |  |  |  |  |
|  | BladeCenter HX5 | 7872 | 64G | 99A5101 | 2015-12-31 |  |  |  |  |
|  | BladeCenter HX5 | 7872 | 64G | 99A5102 | 2015-12-31 |  |  |  |  |
|  | BladeCenter HX5 | 7872 | 64G | 99A5103 | 2015-12-31 |  |  |  |  |
|  | BladeCenter HX5 | 7872 | 64G | 99A5104 | 2015-12-31 |  |  |  |  |
|  | BladeCenter HX5 | 7872 | 64G | 99A5105 | 2015-12-31 |  |  |  |  |
|  | BladeCenter HX5 | 7872 | 64G | 99A5106 | 2015-12-31 |  |  |  |  |
|  | BladeCenter HX5 | 7872 | 64G | 99A5107 | 2015-12-31 |  |  |  |  |
|  | BladeCenter HX5 | 7872 | 64G | 99A5108 | 2015-12-31 |  |  |  |  |
|  | BladeCenter HX5 | 7872 | 64G | 99A5110 | 2015-12-31 |  |  |  |  |
|  | BladeCenter HX5 | 7872 | 64G | 99A5113 | 2015-12-31 |  |  |  |  |
|  | BladeCenter HX5 | 7872 | 64G | 99A5115 | 2015-12-31 |  |  |  |  |
|  | BladeCenter HX5 | 7872 | 64G | 99A5116 | 2015-12-31 |  |  |  |  |
|  | BladeCenter HX5 | 7872 | 64G | 06VW629 | 2015-12-31 |  |  |  |  |
|  | BladeCenter HX5 | 7872 | 64G | 06VW628 | 2015-12-31 |  |  |  |  |
|  | BladeCenter HX5 | 7872 | 64G | 06WW145 | 2015-12-31 |  |  |  |  |
|  | BladeCenter HX5 | 7872 | 64G | 06VA139 | 2015-12-31 |  |  |  |  |
|  | LS22 | 7901 | 3QG | 99A0602 | 2015-03-30 |  |  |  |  |
|  | LS42 | 7902 | 3SG | 99A3452 | 2015-03-30 |  |  |  |  |
|  | LS42 | 7902 | CQG | 99A0373 | 2015-03-30 |  |  |  |  |
|  | System x3650 M4 | 7915 | 32G | KD2G9FB | 2016-10-18 |  |  |  |  |
|  | System x3650 M4 | 7915 | C2G | KD6Z444 | 2015-08-15 |  |  |  |  |
|  | BladeCenter H Chassis | 8852 | 4TG | 99E2154 | 2015-12-31 |  |  |  |  |
|  | BladeCenter H Chassis | 8852 | 4TG | 99E2238 | 2015-12-31 |  |  |  |  |
|  | BladeCenter H Chassis | 8852 | 4YG | 99C5089 | 2015-03-30 |  |  |  |  |
|  | System x3650 M4 | 2583 | KAG | KD0Z4RN | 2016-09-01 |  |  |  |  |
|  | System x3650 M4 | 2583 | KAG | KD0Z4RK | 2016-09-01 |  |  |  |  |
|  | IBM SONAS Storage Node SS2 | 2851 | SS2 | 784VLW2 | 2015-12-01 |  |  |  |  |
|  | IBM SONAS Storage Node SS2 | 2851 | SS2 | 13D00C3 | 2015-12-01 |  |  |  |  |
|  | SONAS Storage System | 2851 | DR2 | 784YRD7 | 2015-12-01 |  |  |  |  |
|  | IBM Scale Out Network Attached Storage Software V1 | oprogramowanie | n/d | 2015-12-01 |  |  |  |  |

Dla urządzeń wymienionych w tabeli z rozdz. 2.1 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu serwis z gwarantowanym czasem naprawy najpóźniej w następny dzień roboczy po zgłoszeniu wady, na warunkach nie gorszych niż oferowanych przez producenta sprzętu. Naprawa zostanie dokonana w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W przypadku uszkodzenia nośnika danych w stopniu takim, że nie będzie możliwa jego dalsza normalna eksploatacja, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonego nośnika danych na nowy. Uszkodzony nośnik danych pozostanie u Zamawiającego.

Wykonawca zapewni aktualizację oprogramowania wbudowanego dla powyższego sprzętu, tzw. serwis proaktywny, w którego skład wchodzi:

Analiza błędów oprogramowania wbudowanego (firmware, driver, BIOS). Analiza uaktualnień i modyfikacji oprogramowania wbudowanego (firmware, wersja BIOS, driver) dla urządzeń wymienionych w tabeli powyżej. Instalacje zalecanego oprogramowania wbudowanego (firmware) wykonywane przynajmniej raz w roku w terminie wskazanym z min. 3 tygodniowym wyprzedzeniem przez Zamawiającego.

## Serwis urządzeń cz. 2

Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie usług serwisu dla następujących urządzeń i oprogramowania posiadanych przez Zamawiającego:

|  | IBM Scale Out Network Attached Storage (SONAS) | 2851 | DE1 | 7800971 | 2015-12-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IBM Scale Out Network Attached Storage (SONAS) | 2851 | DE1 | 7801578 | 2015-12-31 |
|  | IBM Scale Out Network Attached Storage (SONAS) | 2851 | DR1 | 7800969 | 2015-12-31 |
|  | IBM Scale Out Network Attached Storage (SONAS) | 2851 | DR1 | 7800995 | 2015-12-31 |
|  | IBM Scale Out Network Attached Storage (SONAS) | 2851 | DR1 | 7802053 | 2015-12-31 |
|  | IBM Scale Out Network Attached Storage (SONAS) | 2851 | I36 | 7800972 | 2015-12-31 |
|  | IBM Scale Out Network Attached Storage (SONAS) | 2851 | I36 | 7800973 | 2015-12-31 |
|  | IBM Scale Out Network Attached Storage (SONAS) | 2851 | RXB | 7801696 | 2015-12-31 |

Dla urządzeń wymienionych w tabeli z rozdz. 2.2 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu serwis, na warunkach nie gorszych niż oferowanych przez producenta sprzętu. Naprawa zostanie dokonana w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W przypadku uszkodzenia nośnika danych w stopniu takim, że nie będzie możliwa jego dalsza normalna eksploatacja, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonego nośnika danych na nowy. Uszkodzony nośnik danych pozostanie u Zamawiającego.

Wykonawca zapewni aktualizację oprogramowania wbudowanego dla powyższego sprzętu, tzw. serwis proaktywny, w którego skład wchodzi:

Analiza błędów oprogramowania wbudowanego (firmware, driver, BIOS). Analiza uaktualnień i modyfikacji oprogramowania wbudowanego (firmware, wersja BIOS, driver) dla urządzeń wymienionych w tabeli powyżej. Instalacje zalecanego oprogramowania wbudowanego (firmware) wykonywane przynajmniej raz w roku w terminie wskazanym z min. 3 tygodniowym wyprzedzeniem przez Zamawiającego.