Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Taśmy LTO

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 sztuk taśm LTO6 o pojemności 2500 GB bez kompresji danych, wykonanych w technologii BaFe (ferryt baru), kompatybilnych z posiadaną przez Zamawiającego biblioteką taśmową IBM TS3310 oraz 2 sztuki taśm czyszczących do napędów LTO.

Taśmy LTO 6 mają być nieoznakowane kodami kreskowymi, ale wszystkie oferowane taśmy muszą być fabrycznie nowe i dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych fabrycznych opakowaniach.