Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Zakup wyposażenia dla urządzeń Next-Generation Firewalls

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia, dla urządzeń Next-Generation Firewalls posiadanych przez Zamawiającego, wyspecyfikowanego poniżej:

Nazwa produktu: Palo Alto Networks SFP+  wkładka Optical Transceiver

Numer produktu: PAN-SFP-PLUS-SR

Specyfikacja:

Szybkość transmisji danych: 10Gbs

Dystans: 300m

Typ interfejsu: LC

Kompatybilny z rodziną firewalli PA - 5000

Ilość: 6 szt.

Nazwa produktu: Palo Alto Networks SFP+ aktywny kabel optyczny

Numer produktu:  PAN-QSFP-AOC-10M

Specyfikacja:

Szybkość transmisji danych: 40Gbs

Długość: 10m

Kompatybilny z rodziną firewalli PA - 5000

Ilość: 1 szt.

Wszystkie oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe i dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych fabrycznych opakowaniach.